## DATOS
PLAZA DE COBRO " | SAN MARTIN TEXMELUCAN | "
AUTOPISTA: | MEXICO-PUEBLA
KM: | 96+743.50
MUNICIPIO: | SAN MARTIN TEXMELUCAN
ESTADO DE | PUEBLA
CATALOGO DE CONCEPTOS
EDIFICIO PFP
REVISION | 1 (14*NOV*2014)

## CARATULA
0
PLAZA DE COBRO "SAN MARTIN TEXMELUCAN"
AUTOPISTA: MEXICO-PUEBLA
KM: 96+743.50
MUNICIPIO: SAN MARTIN TEXMELUCAN
ESTADO DE PUEBLA
CATALOGO DE CONCEPTOS
EDIFICIO PFP
REVISION 1 (14*NOV*2014)

## EDIFICIO PFP
PLAZA DE COBRO "SAN MARTIN TEXMELUCAN"
0
AUTOPISTA: MEXICO-PUEBLA
KM: 96+743.50
MUNICIPIO: SAN MARTIN TEXMELUCAN
ESTADO DE PUEBLA
CATALOGO DE CONCEPTOS
EDIFICIO PFP
REVISION 1 (14*NOV*2014)
Nota: todos los conceptos de este catálogo incluyen suministro de los materiales necesarios hasta el lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta aplicación, fabricación, colocación y/o funcionamiento. (P.U.O.T. para análisis.)
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
PRELIMINARES
PRE-EPF-01 | Mejoramiento de terreno natural (base hidráulica de 20 cm. de espesor) compactada al 100% Proctor y un VRS=50% min. con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado y compactado en capas de 7.5 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta. | M3 | 165.5 |  | 0
PRE-EPF-02 | Mejoramiento de terreno natural (Sub-rasante de 30 cm. de espesor) constituida por la arena limosa del lugar compactada al 95% Proctor, con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado y compactado en capas de 15 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta. | M3 | 248.5 |  | 0
PRE-EPF-03 | Relleno con tepetate de 1.5 mts. para conformar nivel de proyecto, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 1241.5 |  | 0
PRE-EPF-04 | Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico para desplante de estructuras en edificio de la PFP y sus exteriores, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2742.42 |  | 0
PRE-EPF-05 | Excavación a mano en cepas de 0.00 a -3.40m. de profundidad, en material tipo I (en zapatas y contratrabes del Edificio PFP). Incluye: afine de taludes y fondo de apile del material a un lado de la obra. | M3 | 518.5 |  | 0
PRE-EPF-06 | Relleno en cepas con material de banco compactado con bailarina al 90% Proctor-S en capas no mayores de 20cm. Incluye: suministro de todos los materiales, volteo a mano, adición de agua necesaria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 493.625 |  | 0
PRE-EPF-07 | Acarreo en camión del material producto de la excavación con carga a maquina al primer km fuera de la obra, Incluye: carga, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 648.125 |  | 0
PRE-EPF-08 | Acarreo en camión del material producto de la excavación con carga a maquina a km subsecuentes fuera de la obra, Incluye: carga, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 154.5 |  | 0
| CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
CIM-EPF-01 | Plantilla de concreto pobre hecho en obra, resistencia normal, agregado máximo ¾", F'c= 100 kg/cm2, de 5cm. de espesor, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 153.4 |  | 0
CIM-EPF-02 | Zapata corrida intermedia ZC-1 de 1.20 x 0.20 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con vars. #3 @20 ambos sentidos en lecho alto y vars. # 4 @ 0.20 m. ambos sentidos en lecho bajo, con contratrabe de 0.20 x 1.00 m, armada con 6 vars.# 5, vars.# 3 @15 cms. en sentido transversal, y vars. # 3 @ 0.20 m. en sentido longitudinal. Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 100 |  | 0
CIM-EPF-03 | Zapata corrida intermedia ZC-2 de 2.00 x 0.25 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con vars. #3 @20 ambos sentidos en lecho alto y vars. # 4 @ 0.20 m. ambos sentidos en lecho bajo, con contratrabe de 0.25 x 1.00 m, armada con 6 vars.# 5, vars.# 3 @15 cms. en sentido transversal, y vars. # 3 @ 0.20 m. en sentido longitudinal. Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 11.5 |  | 0
CIM-EPF-04 | Zapata corrida de colindancia ZC-3 de 0.60 x 0.20 m. de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armada con vars. # 3 @ 20 ambos sentidos en lecho alto y vars. # 4 @ 0.20 m. ambos sentidos en lecho bajo, con contratrabe de 0.2 x 1.00 m, armada con 6 vars.# 5, vars.# 3 @ 15 cms. en sentido transversal y del #3 @20 cms. en sentido longitudinal. Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 7.5 |  | 0
CIM-EPF-05 | Tratrabe de liga TL-1 de 0.20 x 0.80 m. con acero Fy= 4200 kg/cm2, armada con 6V #5, 4V #3 y est.#3 @10 y 15 cm., colada con concreto peso normal, clase I, resistencia minima a la compresión a los 28 dias de 250 kg/cm2, y agregado maximo de 19 mm (3/4"), Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 45
CIM-EPF-06 | Tratrabe de liga TL-2 de 0.30 x 1.50 m. con acero Fy= 4200 kg/cm2, armada con 6V #5, 2V #3 y est.#3 @10 y 15 cm., colada con concreto peso normal, clase I, resistencia minima a la compresión a los 28 dias de 250 kg/cm2, y agregado maximo de 19 mm (3/4"), Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 3.65
CIM-EPF-07 | Dado D-1 de 0.50x0.40x1.00m. de altura armado con 4 vars. # 6 y 8 vars.# 5 y 3 estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, plantilla, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 22
CIM-EPF-08 | Dado D-2 de 0.50x0.50x1.00m. de altura armado con 6 vars. # 6 y 8 vars.# 5 y 3 estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, plantilla, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
CIM-EPF-09 | Losa de cimentación de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos y ambos lechos, con refuerzos de baston del No. 3 (3/8"), a cada 15 cm. en lecho alto (en volados). Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado aparente, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 294.5
ESTRUCTURA
EST-EPF-01 | Suministro y colocación de placa base PB-1 de acero A-36 de 35 x 41.5 cm. y espesor de 1" con 10 barrenos de 21 mm. Incluye 5 cms.de concreto Grout para nivelar, equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 625 |  | 0
EST-EPF-02 | Suministro y colocación de placa base PB-2 de acero A-36 de 41.5 x 41.5 cm. y espesor de 1" con 10 barrenos de 21 mm. Incluye 5 cms.de concreto Grout para nivelar, equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 150 |  | 0
EST-EPF-03 | Suministro y colocación de anclas AN-1 de 21 mm de diámetro x 0.975 m. de largo acero A-36 con rosca en extremo superior. Incluye placa P-1 de 19 mm. de espesor con barreno al centro de 21 mm. de diametro, tuercas, rondanas de alta resistencia y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación. | KG | 906 |  | 0
EST-EPF-04 | Suministro y colocación de Columna metálica CM-1, a base de perfil estructural hueco HSS 254x152x13. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 9425 |  | 0
EST-EPF-05 | Suministro y colocación de Columna metálica CM-2, a base de perfil estructural hueco HSS 254x254x13. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 2415 |  | 0
EST-EPF-06 | Suministro y colocación de trabe TM-1, a base de perfil estructural de acero IR 12x22. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 3250 |  | 0
EST-EPF-07 | Suministro y colocación de trabe TM-2, a base de perfil estructural de acero IR 16x50. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 8230 |  | 0
EST-EPF-08 | Suministro y colocación de trabe TM-3, a base de perfil estructural de acero IR 12x35. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 7807 |  | 0
EST-EPF-09 | Suministro y colocación de trabe LM-1 a base de perfil estructural de acero IR 10x15. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 2315 |  | 0
EST-EPF-10 | Suministro y colocación de trabe LM-2 a base de perfil estructural de acero IR 10x12. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1185 |  | 0
EST-EPF-11 | Suministro y colocación de trabe LM-3 a base de perfil estructural de acero IR 6x15. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 940 |  | 0
EST-EPF-12 | Suministro y colocación de Losacero TERNIUM 25 CAL. 22 (alternativa 1) reforzada con malla electrosoldada: 6x6/6-6 en toda el área. Incluye: traslapes, equipo y aplicación de soldadura, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 622 |  | 0
EST-EPF-13 | Suministro y colocación de 1 placa de 10 mm. de espesor, por cada unión de trabe TM-1, TM-2 Y TM-3. Incluye: Limpieza para eliminar impurezas, como grasa, etc. Equipo y aplicación de soldadura , aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 828 |  | 0
EST-EPF-14 | Suministro y colocación de 1 placa de 16 mm. de espesor, por cada unión de trabe TM-1, TM-2 y TM-3 a columnas CM-1, CM-2 y CM-3. Incluye: Limpieza para eliminar impurezas, como grasa, etc. Equipo y aplicación de soldadura , aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 264 |  | 0
EST-EPF-15 | Suministro y colocación de atiesadores de 16 mm. de espesor, por cada unión de trabe TM-1, TM-2 y TM-3 a columnas CM-1, CM-2 y CM-3. Incluye: Limpieza para eliminar impurezas, como grasa, etc. Equipo y aplicación de soldadura , aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1923 |  | 0
EST-EPF-16 | Columna CC-1 de 0.175 x 0.35 x 8m. de altura armado con 4 vars. # 4 y 4 vars.# 4 y 3 estribos # 3 @ 0.10 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, plantilla, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 27
EST-EPF-17 | Columna CC-2 de 0.35x 0.35 x 8m. de altura armado con 4 vars. # 5 y 4 vars.# 4 y 2 estribos # 3 @ 0.20 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, plantilla, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
EST-EPF-18 | Barda perimetral de 5.20 m. de altura y 0.12 m. de espesor promedio, de block hueco de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado rústico, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armada con 3 vars. # 3 @ 0.20 m. en ambos sentidos, en lecho alto y con vars. # 4 @ 0.20 m. en ambos sentidos, lecho bajo; con contratrabe de 0.15 x 0.50 m, armada con 3 vars #5 en lecho alto, con 3 vars. #5 en lecho bajo, armada con 10 vars. # 3 @ 0.20 m. en ambos sentidos y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: plantilla, excavación, relleno, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación. | ML | 58.855
EST-EPF-19 | Trabe perimetral de concreto TC-1 de 0.20 x 0.50 m. con acero Fy= 4200 kg/cm2, armada con 4V #4 y est.#2 @18 cm., colada con concreto peso normal, clase I, resistencia minima a la compresión a los 28 dias de 250 kg/cm2, y agregado maximo de 19 mm (3/4"), (barda perimetral). Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 64.635
ALBAÑILERIAS
AL-PFP-01 | Material y mano de obra en la fabricación de Trabe Perimetral en fachada. de 10 X 75 cms de concreto armado con 3 Varillas longitudinales del #3 y un bastón de V del #3 @ 20 cms. colada en concreto FC=250 KG/CM2. agregado maximo de 3/4" Incluye curado, cimbra, descimbra, control de calidad acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 234
AL-PFP-02 | Muro de block de concreto hueco de 12 x 20 x 40 cm, asentado con mortero-cemento-arena 1:4 con refuerzos de escalerilla y castillos embutidos de acuerdo a proyecto estructural. Incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 464.54 |  | 0
AL-PFP-03 | Material y mano de obra de aplanados de mortero cemento arena proporción 1 a 5 sobre muro de tabique 12x20x40, textura acabado caracoleado fino a plomo y regla, espesor promedio de 2 cm. En interiores, Incluye andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 902.4 |  | 0
AL-PFP-04 | Material y mano de obra de aplanados de mortero cemento arena proporción 1 a 5 sobre muro de tabique 12x20x40, textura acabado caracoleado fino a plomo y regla, espesor promedio de 2 cm. En exteriores, Incluye andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 885 |  | 0
AL-PFP-05 | Material y mano de obra de repellado normal en muros de block 12x20x40, cemento arena proporción 1 a 5 en zonas a recubrir con loseta ceramica, a plomo y regla, incluye andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 270 |  | 0
AL-PFP-06 | Material y mano de obra en boquillas de mortero cemento-arena 1:5. A plomo y regla espesor promedio 2cm. (repellado fino acabado caracoleado). Incluye: cimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 324.0529 |  | 0
AL-PFP-07 | Chaflán de 10 cm. de cemento arena, proporción 1:5, Incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 115.2068 |  | 0
AL-PFP-08 | Zoclo de loseta cerámica en cocina /comedor, pasillo PB y PA, bodega general, sanitarios de hombres y mujeres, recamara, dormitorio y cocineta, oficina administrativa, archivo, oficina de presupuesto de la comisaria, armero, bodega papel, central de radio, oficina central, recepción, vestíbulo, oficina del comandante y terraza de 10cm. Incluye: aplicación de sellador 5 x 1, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 286.65 |  | 0
AL-PFP-09 | Zoclo en fachada de edificio PFP de cemento pulido acabado con pintura de esmalte color negro semimate, marca Comex, de 10cm. Incluye: aplicación de sellador 5 x 1, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 65.302 |  | 0
AL-PFP-10 | Material y mano de obra de impermeabilizante a base de asfalto modificado APP, con refuerzo central de membrana poliester de 190 g/cm2. Incluye: preparación, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 326.8416 |  | 0
AL-PFP-11 | Material y mano de obra para entortado en azotea con pendientes del 2% con mortero cemento-arena 1 a 5. Incluye: relleno de tezontle y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 176.3855 |  | 0
AL-PFP-12 | Ducto registro para alojar cableado de alimentadores derivados de 0.60x2.75x0.65 m. , a base de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior,piso de 10 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
AL-PFP-13 | Dren perimetral de 0.2 x 0.2 m. de altura para derrames de planta de emergencia , fabricado a base de 2 dalas paralelas de 0.3 x 0.2 m. F'c= 250 kg/cm2, armadas con 4 Varillas del #3 y estribos del #2 @20 cms, unidas con varillas de refuerzo en forma de grapa del #3 @25 de 1.2 m. de longitud. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 8
ACABADOS
AC-PFP-01 | Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica, marca Interceramic o equivalente. Modelo Extrema/ diving , color blanco ostión.Estilo rustico de 0.30 x 0.30 Asentada con pegazulejo crest de 3mm de espesor incluye: cenefas de 10 cm de ancho, zoclo de loseta ceramica marca Interceramic modelo Maxima color plata de 10 cm, pegamento para loseta, herramientas en piso y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 65 |  | 0
AC-PFP-02 | Suministro de firme de concreto acabado en loseta cerámica color beige, en piezas de 0.45 x 0.45 cm. colocadas a hueso, asentado sobre losa firme de concreto con una capa de 1cm de pega azulejo marca Crest o tecnicamente equivalente. Formando modulos de 0.90 x 0.90 cm con junta de solera de aluminio de 1" x 1/4"- | M2 | 198 |  | 0
AC-PFP-03 | Suministro y colocación de entrepiso a base de losa acero marca Imsa o tecnicamente equivalente, incluyendo piso de loseta cerámica color beige en piezas de 0.45 x 0.45 cm colocadas a hueso, asentado sobre losa firme de concreto con una capa d 1 cm de pegazulejo marca Crest o tecnicamente equivalente. Formando modulos de 0.90 x 0.90 cm con junta de solera de aluminio de 1" x 1/4". incluye: cenefas de 10 cm de ancho, zoclo de loseta ceramica marca Interceramic modelo Maxima color plata de 10 cm, pegamento para loseta, herramientas en piso y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 369 |  | 0
AC-PFP-04 | Fabricación de piso de concreto pulido con 36 mm de espesor en ducto de instalaciones. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 5.5 |  | 0
AC-PFP-05 | Relleno a base de grava negra de 2" de diametro vertida sobre terreno natural en una capa minima de 20 cm. de espesor, alternada con la vegetacion. | M2 | 13 |  | 0
AC-PFP-06 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros marca Comex-Vinimex a dos manos color blanco antiguo. Incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 655.34 |  | 0
AC-PFP-07 | Suministro y colocación de Plafón falso tablaroca, marca yeso panamericano, o similar, modelo Sheet rock, color blanco, módulos de 122 x 244 cm, de suspención oculta con acabado con pintura vinílica SMA. Incluye: soportería y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 621 |  | 0
AC-PFP-08 | Suministro y colocación de Plafón falso modular, marca Acustone, modelo fisurado, color blanco, de 61 x 61 cm, y suspensión visible. Incluye: soportería y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 76 |  | 0
AC-PFP-09 | Suministro y colocación de Plafón base de tablacemento de 12.7 mm. de espesor,fijado sobre postes Usg calibre 20 de 9.20 cm. de espsor con separaciones no mayores a 61 cm marca Durock o tecnicamente equivalente, acabado con pintura marca Comex-100 mate, color blanco apio-codigo 736, o tecnicamente equivalente.Incluye: soportería y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 2 |  | 0
AC-PFP-10 | Suministro y colocación de reborde "J" en todo el perímetro del área de plafon de tablaroca. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 415.5 |  | 0
ESCALERA METALICA DE EDIFICIO PFP
ESC-PFP-01 | Muerto de concreto para desplante de escalera de 20x60x30 cm., resistencia F'C= 150 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, colado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra equipo y herramientas. | PZA | 2 |  | 0
ESC-PFP-02 | Suministro y colocación de placa de 20cm. x 60cm. x 1/2" de espesor ahogada en piso para recibir vigas de escalera, con 2 anclas en forma de grapa de varilla de 5/8" soldadas a placa, con un desarrollo de 85cm., incluye: limpieza para eliminar impurezas, grasa, etc., aplicación de dos manos de primer anticorrosivo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, equipo y herramienta. | KG | 35 |  | 0
ESC-PFP-03 | Escalón de 1.3 m. de largo 0.30 m. de ancho, 0.05 m. de espesor y 0.175 m. de peralte, a base de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4 (sentido largo) y ganchos de refuerzo con varillas del No. 4 a cada 0.20 cm. (sentido corto). Incluye: suministro de materiales, banda antiderrapante de 3 cm. a todo lo largo del escalón, terminado boleado, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, colado, vibrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación. | PZA | 54 |  | 0
ESC-PFP-04 | Suministro y colocación de solera de fierro de 2" x 1/4" a cada 30.5 cm. en escalones. incluye: limpieza para eliminar impurezas, grasa, etc., aplicación de dos manos de primer anticorrosivo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, equipo y herramienta. | KG | 9040.2 |  | 0
ESC-PFP-05 | Placa de acero A-36 de 3/8" de espesor, para union de escalones con trabes inclinadas de escalera. Incluye: materiales, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 175 |  | 0
ESC-PFP-06 | Perfil APS (ángulo LI) de 3"x5/16" y un desarrollo de 12 cm. para unión de trabes metalicas de la estructura de escalera, Incluye: 2 perforaciones de 13 mm. y 2 tornillos A-307 de 3/8" de diámetro x 1-1/2", limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 30 |  | 0
ESC-PFP-07 | Descanso de escalera a base de Losacero TERNIUM 25 CAL. 22 (alternativa 1) reforzada con malla electrosoldada: 6x6/6-6 en toda el área. Incluye: traslapes, equipo y aplicación de soldadura, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 10 |  | 0
ESC-PFP-08 | Concreto premezclado para capa de compresión de 12.5 cms, f'c=250 KG/CM2, resistencia normal, agregado máximo ¾" (en descanso de escalera). Incluye acarreos, bombeo, colado, vibrado, curado y control de calidad y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M3 | 1.25 |  | 0
ESC-PFP-09 | Suministro y colocación de perno Nelson de 19 mm. de diametro y 10 cms. de largo dispuestos a cada 30 cms. ó a cada valle, (en descanso de escalera). Incluye mano de obra de obra, equipo herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 165 |  | 0
ESC-PFP-10 | Suministro y colocación de trabe inclinada a base de perfil estructural de acero CE (CPS) de 8" (17.1 kg/m). Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte color S.M.A., materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 54 |  | 0
COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO
MB-PFP-01 | Suministro y colocación de inodoro para fluxómetro marca Ideal Standard, modelo New Cadet Flux color blanco o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-02 | Suministro y colocación de fluxómetro para mingitorio marca Helvex, modelo 323-19 cromado, o T. E. incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-03 | Suministro y colocación de calentador de depósito marca CAL-O-REX, modelo G-60, color blanco o similar para bajo cubierta, con sellador anti-hongos, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-04 | Suministro y colocación de fluxómetro para inodoro marca Helvex, modelo 311-38 cromado, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-05 | Suministro y colocación de ovalin de acero inoxidable, color acero inoxidable, incluye: Instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-06 | Suministro y colocación de mingitorio marca Ideal Standard modelo Cascada color blanco, o T. E. incluye: Instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-07 | Suministro y colocación de gancho doble de pared marca Helvex, modelo 106, cromado, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | JGO | 9 |  | 0
MB-PFP-08 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca Jofel, modelo Altera Mini PH51300, color blanco o .T. E., anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-09 | Suministro y colocación de Monomando para lavabo, cromado marca Helvex, modelo SABLE-F-96 o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | JGO | 9 |  | 0
MB-PFP-10 | Suministro y colocación de Monomando para regadera, acero inoxidable marca Urrea, modelo 944ONE o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | JGO | 3 |  | 0
MB-PFP-11 | Suministro y colocación de espejo rectangular hecho en obra de 2.55 x 1.00m. y 2.10 x 1.00m. a base de bastidor de madera y espejo de 6mm. de espesor, marca Vidrio Plano o T. E. incluye: instalación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6 |  | 0
MB-PFP-12 | Suministro y colocación de asiento para W.C. marca Ideal Standard, modelo M-235, color blanco, o T. E., anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-13 | Suministro y colocación de despachador de jabón marca Jofel, modelo IYC005S, acero inoxidable, o T. E., anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7 |  | 0
MB-PFP-14 | Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca Jofel, modelo Altera PT61000, color blanco o T. E., similar, anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-15 | Suministro y colocación de mamparas de acero inoxidables marca Sanilock, modelo Standard 4200, acero inoxidable o T. E., anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6 |  | 0
MB-PFP-16 | Suministro y colocación de Bote de basura cuadrado chico, marca Jofel, color blanco o T. E. incluye: instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9 |  | 0
MB-PFP-17 | Suministro y colocación de regadera cromada marca Helvex, modelo H-600, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-18 | Suministro y colocación de basurero metálico balancín grande, marca Jofel, modelo BE7550, color blanco o T. E., incluye: instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-19 | Suministro y colocación de lockers con zoclo de 10 cms., marca PMSTEEL, modelo 1669, o T. E. Incluye: instalación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 31 |  | 0
MB-PFP-20 | Suministro y colocación de cespol con coladera cromado, marca Helvex, modelo Mod. 24, o T. E., incluye: instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-21 | Suministro y colocación de jabonera de pared de empotrar marca Helvex,o T. E modelo Mod. TV-016, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-22 | Suministro y colocación de cespol de lavabo cromado, marca Helvex, modelo TV-016, o T. E., incluye: instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-23 | Suministro y colocación de toallero de argolla cromado marca Helvex, modelo Mod.109 , o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2 |  | 0
MB-PFP-24 | Suministro y colocación de contra con rejilla para lavabo cromada, marca Helvex, modelo TH-059, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10 |  | 0
MB-PFP-25 | Suministro y colocación de jabonera de pared cromada de sobreponer marca Helvex, modelo Mod. 108, o T. E., anclado a muro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-26 | Suministro y colocación de porta vaso cepillero cromado marca Helvex, modelo Mod. 107, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-27 | Suministro y colocación de porta toallas multiple cromado marca Helvex, modelo Mod. 124, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-28 | Suministro y colocación de cespol para vertedero cromado, marca Helvex, modelo TV-016, o T. E., incluye: instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3 |  | 0
MB-PFP-29 | Suministro y colocación de cuello de ganso cromado marca Helvex, modelo VCG-IT , o T. E. incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2 |  | 0
MB-PFP-30 | Suministro y colocación de contra rejilla cromada para vertedero marca Helvex, modelo TH-059, o T. E., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2 |  | 0
MB-PFP-31 | Suministro y colocación de barra de seguridad cromada, marca Bradley, o T. E., incluye: instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2 |  | 0
MB-PFP-32 | Suministro y colocación de barra de seguridad plegable cromada, marca Bradley, o T. E., incluye: instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2 |  | 0
CANCELERÍA
CAN-PFP-01 | Suministro y colocación de canceleria (V-01), en cocina y comedor PFP (área de preparación) de 2.40 x 3.825 mts. y 3" de espesor, con costillas a cada 90 cms., cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-02 | Suministro y colocación de ventana (V-02), en cocina y comedor PFP (área de preparación) de 2.70 x 2.40 mts. y 3" de espesor, con costillas a cada 90 cms.,vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-03 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-03), en bodega general, de 6.70 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, cristal transparente de 6 mm. de espesor inastillable con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-04 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-04), en salón de usos multiples, de 5.985 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 | .
CAN-PFP-05 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-05), en salón de usos multiples, de 5.085 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, cristal transparente de 6 mm. de espesor inastillable con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-06 | Suministro y colocación de canceleria (V-06), en acceso principal, de 5.70 x 2.40 mts. (con divisiones y costillas a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG marca Saint Goban o equivalente. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-07 | Suministro y colocación de ventana (V-07), en saitario de mujeres y aseo, de 4.20 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-08 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-08), en sanitarios de mujeres, de 5.985 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, cristal transparente inastillable de 6 mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-PFP-09 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-09), en cuarto de aseo, de 0.90 x 0.30 mts. y 2" de espesor, con costilla a base de Vidrio laminado mca. Saint Global Glass modelo Stadip Protect de 0,76 mm de espesor. y perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-10 | Suministro y colocación de ventana (V-10), en sanitario de mujeres y banca, de 1.80 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente, perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-11 | Suministro y colocación de ventana (V-11), en acceso a sanitarios, de 1.898 x 2.40 mts. y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente, perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-12 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-12), en área de lockers, de 9.45 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-13 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-13), en sanitarios de hombres, de 3.00 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.), de cristal transparente inastillable de 6 mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm., silicón transparente Dow-Corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-14 | Suministro y colocación de ventana (V-14), en área de lockers y banca, de 1.95 x 2.40 mts. y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente con junta a hueso. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-15 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-15), en sanitario de hombres, de 1.98x 0.30 mts. y 2" de espesor, cristal transparente inastillable de 6 mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-16 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-16), en cuarto de aseo, de 1.98 x 0.30mts. y 2" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, atiesador de cristal templado de 12mm. silicón, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-17 | Suministro y colocación de ventana (V-17), en recinto oficial de guardia (recamara) de 2.595 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor,vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-18 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-18), en baño completo, de 8.295 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, con costilla a base de vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-19 | Suministro y colocación de ventana (V-19), en oficida de comandante (cocineta), de 7.425 x 2.25 mts. y 3" de espesor, de Vidrio laminado mca. Saint Global Glass modelo Stadip Protect de 0,76 mm de espesor.. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG marca Saint Goban o equivalente. (En puerta colocar jaladera). Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-20 | Suministro y colocación de canceleria (V-20), en oficida de comandante (cocineta), de 4.425 x 2.40 mts. y 3" de espesor, de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG Planilux de 6 mm., con una lamina "PVT 0.38mm." marca Saint Goban o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG marca Saint Goban o equivalente. (En puerta colocar jaladera). Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-21 | Suministro y colocación de ventana (V-21), en oficina administrativa, de 3.50 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-22 | Suministro y colocación de ventana (V-22), en oficina administrativa, de 8.430 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor,vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-23 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-23), en oficina administrativa y archivo, de 5.10 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-24 | Suministro y colocación de canceleria (V-24), en oficida administrativa, de 4.425 x 2.40 mts. y 3" de espesor, de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG Planilux de 6 mm., con una lamina "PVT 0.38mm." marca Saint Goban o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG marca Saint Goban o equivalente. (En puerta colocar jaladera). Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-25 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-25), en archivo, de 3.125 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-26 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-26), en oficina de presupuesto de la comisaria, de 5.25 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-27 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-27), en archivo, de 3.575 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-28 | Suministro y colocación de ventana (V-28), en oficina de presupuesto de la comisaria, de 3.825 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-29 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-29), en oficina de presupuesto de la comisaria, de 5.075 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-30 | Suministro y colocación de ventana (V-30), en escaleras, de 3.75 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-31 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-31), en oficina de presupuesto de la comisaria, de 5.25 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-32 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-32), en bodega, de 3.975 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
CAN-PFP-33 | Suministro y colocación de canceleria (V-33), en recinto oficial de guardia (centra de radio y oficina central) de 3.405 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-34 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-34), en recinto oficial de guardia (oficina central), de 3.975 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-35 | Suministro y colocación de ventana (V-35), en recinto oficial de guardia (oficina central y vestibulo/recepción), de 16.20 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, Vidrio laminado mca. Saint Global Glass modelo Stadip Protect de 0,76 mm de espesor. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-36 | Suministro y colocación de canceleria (V-36), en recinto oficial de guardia (centra de radio y oficina central) de 3.405 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-37 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-37), en recinto oficial de guardia (recepción), de 3.75 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-38 | Suministro y colocación de ventana (V-38), en recinto oficial de guardia (recepción) y vestibulo/recepción, de 2.39 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm., una lamina de "PVT 0.38mm." marca Saint Goban o equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-39 | Suministro y colocación de canceleria (V-39), en sala de juntas, de 4.155 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-40 | Suministro y colocación de canceleria (V-40), en sala de juntas, de 4.50 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2 vidrios SGG planilux de 6 mm c/u, y una lámina de "PVT 0.38mm", marca Saint Gobain o tecnicamente equivalente. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-41 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-41), en oficina de comandante, de 11.668 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de cristal transparente inastillable de 6mm. de espesor con pelicula 3M. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-42 | Suministro y colocación de ventana (V-42), en Oficina del comandante, de 4.971 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-43 | Suministro y colocación de ventana (V-43), en oficina de comandante, de 2.624 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-44 | Suministro y colocación de ventana (V-44), en oficina de comandante, de 1.97 x 2.40 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 3" de espesor, vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-45 | Suministro y colocación de canceleria (V-45), en oficina del comandante, de 1.97 x 2.40 mts. y 3" de espesor, con costilla a base de cristal Stadip compuesto de 2vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327, puerta de cristal de 12 mm. Stadip compuesto de 1 vidrio SGG "Santinovo claro" marca Sanint Goban o equivalente. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, jaladera en puerta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-46 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-46), en sala de juntas y oficina de comandante, de 4.50 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-47 | Suministro y colocación de ventana (V-47), en oficina de comandante, de 0.953 x 2.40 mts. y 3" de espesor, cristal Stadip compuesto de 2 vidrio multi-laminado mca. Saint Gobaint Glass modelo SGG Stadip 9595959595.10, de 0,65 mm de espesor con blindaje antibalas tipo "B". Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. Incluye: cordón continuo de sellador transparente marca fester o similar, atiesador de cristal templado de 12mm., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
CAN-PFP-48 | Suministro y colocación de ventana corrediza (V-48), en recinto oficial de guardia (recamara) y oficina de comandante (dormitorio), de 3.60 x 0.30 mts. (con divisiones a cada 90 cm.) y 2" de espesor, de Vidrio laminado mca. Saint Global Glass modelo Stadip Protect de 0,76 mm de espesor.. Con perfil herculite de aluminio anonizado natural de 1/2" marca Cuprum o similar, mod. 8327. (En ventana corrediza colocar jaladera con pasador). Incluye: silicón transparente Dow-corning anti-hongos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
HERRERÍAS
CAN-HE-01 | Suministro y colocación de puerta de acero porcelanizado, tipo imperial troquelada (porcewol) PW-01. marca alfher o tecnicamente equivalente, de 0.90 x 2.40 mts. Fijacion de tapa porcewol en angulo de fierro, tapa de porcewol de 2.20 x 0.60m, marco de angulo de fierro de 2" x 1/4". Con antepecho de porcewol y cerradura yale mod."Eiffel" Incluye: Chapa marca PHILLIPS 715 CL. clásica y/o similar, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 6
CAN-HE-02 | Suministro y colocación de puerta de acero porcelanizado, tipo imperial troquelada (porcewol) PW-02. marca alfher o tecnicamente equivalente, de 0.90 x 2.40 mts. Con antepecho de cristal stadip de 1 vidrio SGG planilux de 6mm, y un vidrio de 6mm "satinovo claro"- una lamina de "PVT 0.38mm", marca saint gobain, con cerradura yale mod. "Eiffel" Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
CAN-HE-03 | Suministro y colocación de puerta de acero porcelanizado, tipo imperial troquelada (porcewol) PW-03. marca alfher o tecnicamente equivalente, de 0.90 x 2.40 mts. Con antepecho de cristal stadip de 2 vidrio SGG planilux de 6mm c/u y una lamina de "PVT 0.38mm", marca saint gobain, con cerradura yale mod.Eiffel". Marco de aluminio anonizado natural 4" x 2", alfher fijacion perimetral con pija y taquete plastico de acuerdo a especificaciones de fabricante, tapa de acero porcelanizado marca alfher o tecnicamente equivalente color gris acero, lamina cal.24 con alma de aislante honey comb. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2 |  | 0
CAN-HE-04 | Suministro y colocación de puerta de acero porcelanizado, tipo imperial troquelada (porcewol) PW-04. marca alfher o tecnicamente equivalente de 0.75 x 2.40 mts. Con antepecho de porcewol y cerradura yale mod. "Eiffel". Marco de aluminio anonizado natural 2" x 2", alfher fijacion perimetral con pija y taquete plastico de acuerdo a especificaciones de fabricante, tapa de acero porcelanizado marca alfher o tecnicamente equivalente color gris acero, lamina cal.24 con alma de aislante honey comb.Marco Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2 |  | 0
CAN-HE-05 | Suministro y colocación de puerta en acceso de acero porcelanizado, tipo imperial troquelada (porcewol) PW-06. marca alfher o tecnicamente equivalente de 1.80x 2.10 mts. Con antepecho de porcewol y cerradura yale mod. "Eiffel". Marco de aluminio anonizado natural 2" x 2", alfher fijacion perimetral con pija y taquete plastico de acuerdo a especificaciones de fabricante, tapa de acero porcelanizado marca alfher o tecnicamente equivalente color gris acero, lamina cal.24 con alma de aislante honey comb.Marco Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2 |  | 0
CAN-HE-06 | Placa de anclaje de acero para escalera marina de 5 x 5 cms. de 3/16 de pulgada de espesor ahogada en concreto y anclada a armado en azotea con cuatro pernos ø 3/16" y taquete expansible. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 2
CAN-HE-07 | Placa para fijación de escalera marina al muro, de 10x10 cm. y 6.35 mm, de espesor con cuatro pernos ø 3/16" y taquete expansible. Incluye: limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 10
CAN-HE-08 | Escalera marina forjada a base de escalones de tubo mecánico cédula no. 30 de 1-1/2" de diámetro nominal (41.3 mm. ø interior y 48.26 ø exterior) pasamanos forjado con tubo mecánico cédula no. 30 de 1-1/2" de diámetro nominal (41.3 mm. ø interior y 48.26 ø exterior) protección horizontal en forma de hexágono a cada 1.00 mt. con solera metálica de 2"x3/16" de espesor soldada a tubo de pasamanos, protección vertical con solera metálica 2"x3/16" de espesor soldada a protección horizontal. Incluye aplicación de primer de poliuretano alifático rico en zinc 2 componentes, aplicar 2 capas de 3 milésimas SYLPYL 20 PZ, recubrimiento de enlace poliuretano elastomerico libre de solventes 2 componentes aplicar 2 capas de 2 milésimas SYLPYL 2600 "C" recubrimiento final poliuretano tipo poliéster flexibilizado de altos sólidos issosianato alifático acabado terso, aplicar 2 capas de 1.5 milésimas SYLPYL 2001 AS, color gris claro. y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación. | PZA | 1
CAN-HE-09 | Suministro y colocación de ventana , en cuarto hidronuemático, de 2" X 3" de 1.80 x 0.50 mts. de marco de fierro tubular Prolamsa con celosía de rejilla Luver. Incluye: atiesador de cristal templado de 12mm. silicón, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1 |  | 0
CAN-HE-10 | Suministro y colocación de puerta cuartos de maquinas, de 1.10 x 2.10mts x 2" x 3" de fierro, tubular PROLAMSA con rejilla luver en una hoja de 110 cms. de ancho. Incluye: Chapa marca PHILLIPS 715 CL. clásica y/o similar, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3 |  | 0
CAN-HE-11 | Suministro y Colocación de Rejilla en trinchera de ductos de 0.60 x 0.90mts., a base de angulo de fierro de 1 1/2" x 3/16, parrilla de solera de 1 1/4" x3/16 @3cms. y contramarco de angulo de 1 1/2"x3/16 anclada con v#3@50cms. Incluye Aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de esmalte en color rojo, materiales, cortes, soldadura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
CAN-HE-12 | Suministro y Colocación de Rejilla en planta de emergencia de 1.20 x 3.20 mts., a base de angulo de fierro de 1 1/2" x 3/16, parrilla de solera de 1 1/4" x3/16 @3cms. y contramarco de angulo de 1 1/2"x3/16 anclada con v#3@50cms. Incluye Aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de esmalte en color rojo, materiales, cortes, soldadura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
JARDINERÍA DE CONJUNTO
JAR-CON-01 | Capa de tierra vegetal preparada para jardinería de 10 cm. de espesor, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 57.5 |  | 0
JAR-CON-02 | Césped tipo Kikuyo con riego durante 15 días, para volúmenes mayores, incluye: acarreos, plantación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 520 |  | 0
JAR-CON-03 | Arbusto tipo Ebonimo plantado en jardinería de conjunto, con una altura aproximada a 50 cm y colocación de 25 por cada m2. Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 7 |  | 0
JAR-CON-04 | Arbusto tipo hoja de cobre plantado en jardinería de conjunto, Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 9 |  | 0
JAR-CON-05 | Arbusto tipo icaco plantado en jardinería de conjunto, Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3.5 |  | 0
JAR-CON-06 | Palma amarga con una altura de entre 4 y 5 metros plantada en jardín. Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 |  | 0
JAR-CON-07 | Seto plantado en jardín. Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 |  | 0
JAR-CON-08 | Ficus plantado en jardín. Incluye: suministro, acarreos, riego, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 7 |  | 0
OBRA EXTERIOR
OEX-PFP-01 | Banquetas de concreto con malla electrosoldada 6-6/6-6 acabado lavado hecho en obra en color natural con espesor de 10 cm. en exteriores de edificio de PFP. Incluye, seccionamiento a cada 2.00 mts. material, mano de obra y volteador en juntas. | M2 | 221.5 |  | 0
OEX-PFP-02 | Guarnición trapezoidal de 15x20x50 cms. de concreto F'C=200 KG/CM2 agregado máximo de ¾", Ref. 6 varillas de 3/8" y E de 1/4" a cada 25 cm. acabado pulido con volteador perimetral. Incluye: excavación de 35 cm. de profundidad, capa de arena para desplante de 10 cms. de espesor, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto. | ML | 267 |  | 0
OEX-PFP-03 | Pavimento rígido de concreto hidráulico premezclado de 14 cm. de espesor tipo MR-48 acabado texturizado rallado, con regla vibratoria acabado superficial con peine metalicode ¾" (para acceso a estacionamiento y estacionamiento de edificio de policia federal). Incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, curado, descimbrado, material mano de obra y herramienta. | M3 | 130 |  | 0
OEX-PFP-04 | Forjado de junta con disco de esmeril a una profundidad de 8 cms con un espesor del ancho del disco, y un segundo corte a una profundidad de 2.8 cms. para abrir el corte con un espesor de 6 mm en pavimento rígido. Incluye herramientas y equipo. | ML | 490 |  | 0
OEX-PFP-05 | Pasa-junta de varilla corrugada del 1/2" a cada 76cms. de 64cms. de longitud. Incluye materiales, ganchos, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, amarres, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 516 |  | 0
OEX-PFP-06 | Pasa-juntas de varilla lisa de 3/4" @30 cms. de 41 cms. de longitud, soportado en canastilla de alambrón de 5/16" y ganchos de 1/4". Incluye materiales, ganchos, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, amarres, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 982 |  | 0
OEX-PFP-07 | Sellador elástico de poliuretano-asfalto, mod. sikaflex-road 1C SL, Marca SIKA o similar., mca. sonneborn o similar . Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 490 |  | 0
OEX-PFP-08 | Topes de concreto en cajones de estacionamiento anclados con V#3@20cm y refuerzo con E#3, largo de 50cm y base de 15x15x12cm. Incluye cimbra, descimbra y herramientas. | PZA | 44 |  | 0
OEX-PFP-09 | Pintura de esmalte trafico en Líneas color amarillo reflejante de 10 cm. de ancho en topes y cajones de estacionamiento, incluye materiales menores y herramienta. | ML | 352 |  | 0
OEX-PFP-10 | Pintura termoplástica en marcas de guarniciones (tipo M-12.1) color amarillo. Incluye acarreos, trazo, mano de obra, materiales menores y herramienta. | ML | 267 |  | 0
OEX-PFP-11 | Zapata corrida de 0.70 x 0.15 m. peralte, de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, armada con vars. #3 @20 longitudinales y transversales # 3 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.67 x 0.15 m, armada con 6 vars.# 3 y estribos # 1/4" @ 0.2 m. (para muro perimetral). Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 108 |  | 0
OEX-PFP-12 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado rústico, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm. (para muro perimetral). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación. | ML | 72 |  | 0
OEX-PFP-13 | Cadena de remate de 0.12 x 0.37 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado rústico, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm. (para muro perimetral). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación. | ML | 108 |  | 0
OEX-PFP-14 | Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, (para muro perimetral). Incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 270 |  | 0
OEX-PFP-15 | Sistema de Cerco Integral Reja Deacero colocado sobre muro de block a base de paneles de 2.5 m x 1.5 m de altura formados con varillas cal. 6 (4.89 mm) y poste cuadrado de acero de 57 mm x 57 mm cal. 16 (1.51 mm) insertos en base cuadrada de 12 cm x 12 x 10cm de altura con 4 barrenos, acabado final color verde de linea. (para muro perimetral). Incluye: abrazaderas, tornilleria, tapón para para poste, taquetes de expansión, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 243 |  | 0
OEX-PFP-16 | Puerta tipo A abatible de 1.00 m. de altura x 3.0 m. de ancho, en acceso principal, a base de perfil tubular tipo OC de 4" colocadas a cada 25cm. Segun despiece de alzados, ahogados en murete de concreto armado. Cerrojo de fierro con redondo 1" de diametro y 35 cm. de longitud, cerrojo soldado a bases metalicas de 0.20 x 0.20 y 0.20 x 0.25 cm.,1/4" de espesor, marco y contra con porta candado . Incluye: suministro de materiales, tubulares, cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 |  | 0
OEX-PFP-17 | Suministro y colocación de puerta Tipo G, a base de perfil PTR de 3"x 3"x3"/16" y 3.20 de alto (rojo) con cortes en esquinas a 45°, incluye marco para recibir la mina galvanizada c= #16, fabricado con angulo de 1"x1"x1/8" soldada a PTR, jaladera fabricada con redondo de 5/8", soldada a puerta con chapeton de 1-1/2", acabado igual a puerta, pasador de fierro 1" soldado a perfil PTR con portacandados de 60 cm. de longitud y anclaje a piso, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. |  |  |  | 0
OEX-PFP-18 | Acceso a estacionamiento edificio PFP (4.04 de ancho). | PZA | 1
OEX-PFP-19 | Salida a estacionamiento edificio de PFP (2.73 de ancho). | PZA | 2
OEX-PFP-20 | Muro de 1.20 m. de altura y 0.20 m. de espesor, para recibir reja tubular, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla de varillas #4@15 cm. en sentido vertical y varillas #4@20 cm. en sentido horizontal, con zapata corrida de 0.80 x 0.20 m. de peralte promedio, armada con var. #4@ 20 en el sentido longitudinal y var. #4@15 cm en sentido transversal en ambos lechos. Incluye: excavación con maquinaria en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 53.03
OEX-PFP-21 | Suministro y colocación de reja de 3.00 m. de altura a base de perfil tubular tipo PTR de 4"x4"x3/16" ahogado 50 cm. en muro de concreto. Incluye: trazo, nivelación, limpieza para eliminar impurezas grasa etc. equipo y aplicación de soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, esmerilado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación. | ML | 53.027
CISTERNA
CIS-PFP-01 | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en losa base de cisterna, resistencia normal FY=4200kg/cm2 con varillas del #4@20cm. en ambos sentidos de lecho inferior y varillas del #3@20cm. en ambos sentidos de lecho superior. Incluye ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 355
CIS-PFP-02 | Material y mano de obra en concreto premezclado para losa base de cisterna F'c=250Kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4". Incluye curado, cimbra, descimbra, control de calidad acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 4.7
CIS-PFP-03 | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en muros de cisterna 20cms. de espesor, resistencia normal, FY = 4200 kg/cm2 armado con doble parrilla con V del #3@20 cms en sentido horizontal y V del #3@15 cms en sentido vertical. Incluye curado, cimbra, descimbra, control de calidad acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 536
CIS-PFP-04 | Material y mano de obra en concreto premezclado para muros de cisterna F'c=250Kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4". Incluye curado, cimbra, descimbra, control de calidad acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 7.8
CIS-PFP-05 | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en losa tapa de cisterna, resistencia normal, FY = 4200 kg/cm2 armado con doble parrilla de V del #3@15 en ambos sentidos de lecho inferior y varillas del #3@10cm. en ambos sentidos de lecho superior. Incluye: ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 447
CIS-PFP-06 | Material y mano de obra en concreto premezclado para losa tapa de cisterna F'c=250Kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4". Incluye curado, cimbra, descimbra, control de calidad acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 2.8
HERRERÍA DE CISTERNA
HER-CIS-01 | Suministro y colocación de tapa abatible H-5 para acceso de cisterna, de 0.90 x 0.90 mts. con lámina lisa Cal. 18, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"X1 1/2"x3/16" anclado con 4V #3. Incluye primario anticorrosivo, pintura de esmalte en color gris claro S.M.A., materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
HER-CIS-02 | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina en cisterna H-6 a base de varilla de 1" tipo grapa ahogada en muro de concreto con un ancho de 40 cms. y una altura de 1.80 mts., pintada con primario anticorrosivo y pintura de esmalte a dos manos, igualar color al de cancelerias S.M.A. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
LIMPIEZA
LIM-CON-01 | Limpieza gruesa de la obra, durante el transcurso de la misma en zona de cobro, abocinamientos de incorporacion, edificios, estacionamientos, banqueta y ampliaciones. Incluye el retiro fuera de la obra del material producto de la limpieza. | M2 | 2742.42
LIM-CON-02 | Limpieza fina de la obra para entrega en zona de cobro, abocinamientos de incorporacion, edificios, estacionamientos, banqueta y ampliaciones. Incluye el retiro fuera de la obra del material producto de la limpieza. | M3 | 2742.42

## Hoja1 (hidden)
cv-1 | 7.78
cv-2 | 7.78
cv-3 | 7.78
cv-4 | 7.78
cv-5 | 7.78
cv-6 | 7.78
cv-7 | 7.78
cv-8 | 7.78
cv-9 | 7.2
cv-10 | 7.27
cv-11 | 7.27
cv-12 | 7.2
91.18
|  |  |  | PTR 102x4.8 |  | PTR 51x4.0 |  | PTR 76x4.8 |  | PTR 51x2.8
|  |  |  | KG/M |  | KG/M |  | KG/M |  | KG/M
|  |  |  | 14.02 |  | 5.45 |  | 10.2 |  | 4
PTR-1 | 18.15 |  | CS3-1 | 1.91 | D-3*1 | 1.15 | CI-IB*1 | 3.59 | D-3A*1 | 0.97
PTR-2 | 4.6 |  | CS3-2 | 10.9 | D-3*2 | 1.15 | CI-IB*2 | 3.59 | D-3A*2 | 1.27
PTR-3 | 5.4 |  | CS3-3 | 1.91 | D-3*3 | 1.12 | D-1*1 | 2.03 | D-3A*3 | 1.27
PTR-4 | 5.4 |  | CI3-1 | 1.91 | D-3*4 | 1.12 | D-1*2 | 2 | D-3A*4 | 0.97
PTR-5 | 2.24 |  | CI3-2 | 10.9 | D-3*5 | 1.12 | D-1*3 | 2 |  | 17.92
PTR-6 | 0.9 |  | CI3-3 | 1.91 | D-3*6 | 1.12 | D-1*4 | 2.03
PTR-7 | 0.45 |  | MI-R*1 | 0.8 | D-3*7 | 1.34 | M-1*1 | 1.13
PTR-8 | 0.45 |  | MI-R*2 | 0.8 | D-3*8 | 1.34 | M-1*2 | 1.05
PTR-9 | 0.9 |  | MI-R*3 | 0.8 | D-3*9 | 1.33 | M-1*3 | 1.05
PTR-10 | 0.45 |  | MI-R*4 | 0.8 | D-3*10 | 1.34 | M-1*4 | 1.13
PTR-11 | 0.9 |  | MI-R*5 | 0.8 | D-3*11 | 1.12 |  | 199.92
PTR-12 | 0.45 |  | MI-R*6 | 0.8 | D-3*12 | 1.12
PTR-13 | 0.9 |  | MI-R*7 | 1.13 | D-3*13 | 1.12
PTR-14 | 0.45 |  | MI-R*8 | 1.13 | D-3*14 | 1.12
PTR-15 | 0.45 |  |  | 511.73 | D-3*15 | 1.15
PTR-16 | 0.9 |  |  |  | D-3*16 | 1.15
PTR-17 | 0.45 |  |  |  | M-3*1 | 0.8
PTR-18 | 0.9 |  |  |  | M-3*2 | 0.8
PTR-19 | 0.45 |  |  |  | M-3*3 | 0.8
PTR-20 | 0.9 |  |  |  | M-3*4 | 0.8
PTR-21 | 0.45 |  |  |  | M-3*5 | 0.8
PTR-22 | 0.9 |  |  |  | M-3*6 | 0.8
PTR-23 | 0.45 |  |  |  | M-3*7 | 0.8
PTR-24 | 0.45 |  |  |  | M-3*8 | 0.8
PTR-25 | 0.9 |  |  |  | M-3*9 | 0.8
PTR-26 | 0.45 |  |  |  | M-3*10 | 0.8 |  |  | ARMADURAS R-3
PTR-27 | 0.9 |  |  |  | CI-1A*1 | 0.65 |  |  | 1801.945 | KG
PTR-28 | 0.45 |  |  |  | CI-1A*2 | 0.56
PTR-29 | 0.9 |  |  |  | CI-1A*3 | 0.38
PTR-30 | 0.45 |  |  |  | CI-1A*4 | 0.68
PTR-31 | 0.9 |  |  |  | CI-1A*5 | 0.68
PTR-32 | 0.45 |  |  |  | CI-1A*6 | 0.38
PTR-33 | 0.45 |  |  |  | CI-1A*7 | 0.56
PTR-34 | 0.9 |  |  |  | CI-1A*8 | 0.65
PTR-35 | 0.45 |  |  |  |  | 171.4025
PTR-36 | 0.9
PTR-37 | 0.45
PTR-38 | 0.45
PTR-39 | 2.24
PTR-40 | 5.4
PTR-41 | 5.4
PTR-42 | 4.6
74.58
| PTR 102x4.8 |  | PTR 51x4.0 |  | PTR 76x4.8 |  | PTR 51x2.8
| KG/M |  | KG/M |  | KG/M |  | KG/M
| 14.02 |  | 5.45 |  | 10.2 |  | 4
|  | CI-1A*8 | 0.65 |  |  | CS-6*1 | 0.75
|  | CI-1A*9 | 0.65 |  |  | CS-6*2 | 1.6
|  | CI-1A*10 | 0.65 |  |  | CS-6*3 | 1.55
|  | CI-1A*11 | 0.65 |  |  | CS-6*4 | 1.6
|  | CI-1A*12 | 0.65 |  |  | CS-6*5 | 1.55
|  | CI-1A*13 | 0.65 |  |  | CI-6*1 | 3.25
|  | CI-1A*14 | 0.65 |  |  | CI-6*2 | 3.25
|  | CI-1A*15 | 0.65 |  |  | CI-6*3 | 0.83
|  | CI-1A*16 | 0.65 |  |  | MS-1*1 | 0.65
|  | CI-1A*17 | 0.65 |  |  | MS-1*2 | 0.65
|  | CI-1A*18 | 0.65 |  |  | MS-1*3 | 0.65
|  |  | 38.9675 |  |  | MS-1*4 | 0.65
[6 empty] | MS-1*5 | 0.65
[6 empty] | MS-1*6 | 0.65
[6 empty] | MS-1*7 | 0.65
75.72
ARMADURAS R-6
|  |  | 114.6875 | KG
PTR 102x4.8 | PTR 102x6.3 | PTR 102x7.9 | PTR 51x2.8 | PTR 51x3.2 | PTR 51x4.0 | PTR 76x4.8 | PTR 152x102X4.8
KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M
14.02 | 18.17 | 22.87 | 4 | 4.54 | 5.45 | 10.2 | 17.81